## 仕様書
仕 様 書
１．工事名 | 社会福祉法人春岡会 特別養護老人ホーム丹陽ＬＥＤ切替工事
２．設置場所 | 特別養護老人ホーム丹陽
愛知県一宮市丹陽町九日市場字新猫塚８５番地
３．納入期限 | 2023-09-30
納入日については担当者と協議の上決定する。
４．機器構成・仕様 | 別紙
５．入替工事 | 施設内のＬＥＤ切替工事のほか、付帯工事も受注者の手配により行うものとする。
６．既存設備の廃棄 | 法令等に合わせて適正に廃棄すること。また、その経費も本工事に含めること。
７．保証・保守 | メーカー保証に準ずる5年間の保証があること。
ただし、故意及び天災に起因するものは除く。
８．問い合わせ先 | 法人本部 伊藤 美奈子
TEL 0586-76-9908
FAX 0586-76-9904

## 機器表
別紙 | 機器構成・仕様
記 号 | 品 名 | 仕 様 | 電源 | 数量 | 備 考
A | ｸﾗｽ100 30K 一般形MC DLφ150【LED･S】 |  |  | 587台 | EL-D04/3(102LM) AHN
B | ｸﾗｽ100 ｼｰﾘﾝｸﾞWP【LED･E】 |  |  | 41台 | EL-WC1001L/W AHN
C | LEDｸﾗｽ400調光 □350埋込ｶﾊﾞｰ付【LED･S】 |  |  | 4台 | EL-SK4012WW/3 AHTZ
D | LED12畳 ｼｰﾘﾝｸﾞ【LED･E】 |  |  | 101台 | EL-CP5011M 1HZ
E | ｸﾗｽ100 30K 人感DLφ150【LED･S】 |  |  | 132台 | EL-DS00/3(102LM) AHN
F | LED電球x1 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ Lﾅｼ【LED･E】 |  |  | 10台 | EL-PE2600C
F | 一般電球形(E26口金)LED電球【LED電球形ﾗﾝﾌﾟ】 |  |  | 10本 | LDA7L-G/60/S-A
G | My600調光 埋込□450直付木枠【LED･S】 |  |  | 11台 | MY-SK460103WW/4 AHTX
H | LDL20x1 ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ【LED･S】 |  |  | 100台 | EL-LFV20051 1HN(13N4)
I | ｸﾗｽ100 30K 深枠MC DLφ150WP【LED･S】 |  |  | 11台 | EL-WD03/3(102LM) AHN
J | ｸﾗｽ100 30K MC DLφ150WP【LED･S】 |  |  | 44台 | EL-WD01/3(102LM) AHN
K | My40形2000固定 V形150幅【LED･S】 |  |  | 9台 | MY-V420332/N AHTN
L | My20形800固定 V形150幅【LED･S】 |  |  | 24台 | MY-V208230/N AHTN
M | LEDｸﾗｽ40 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄWP【LED･E】 |  |  | 32台 | EL-S0503L 1LN
N | LEDｸﾗｽ40 ﾌﾞﾗｹｯﾄWP【LED･E】 |  |  | 15台 | EL-V0301L 1LN
O | LED電球x2 ﾌﾞﾗｹｯﾄ Lﾅｼ【LED･E】 |  |  | 100台 | EL-VE1713C
O | 小形電球形(E17口金)LED電球【LED電球形ﾗﾝﾌﾟ】 |  |  | 200本 | LDA8L-G-E17/60/S
P | LED電球x2 ﾌﾞﾗｹｯﾄ Lﾅｼ【LED･E】 |  |  | 56台 | EL-VE1713C
P | 小形電球形(E17口金)LED電球【LED電球形ﾗﾝﾌﾟ】 |  |  | 112本 | LDA7L-G-E17/60/S
Q | 直管形LEDﾗﾝﾌﾟ【LED･S】 |  |  | 162本 | LDL40S･WW/17/23･N4
Q | LED電源ﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 162台 | EL-U4011C AHN
Q | 1灯用ｿｹｯﾄﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 162台 | EL-US0011
R | 直管形LEDﾗﾝﾌﾟ【LED･S】 |  |  | 2本 | LDL20S･WW/10/12･N4
R | LED電源ﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 2台 | EL-U2001C AHJ
R | 1灯用ｿｹｯﾄﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 2台 | EL-US0011
S | My40形4000固定 V形230幅【LED･S】 |  |  | 26台 | MY-V440333/N AHTN
T | My40形5200固定 埋込150幅【LED･S】 |  |  | 6台 | MY-B450331/N AHTN
U | My40形5200固定 埋込150幅【LED･S】 |  |  | 56台 | MY-B450331/N AHTN
V | My40形5200固定 笠付WP SUS【LED･S】 |  |  | 13台 | MY-EH450530/N AHTN
W | My40形2000固定 笠付非常灯【LED･S】 |  |  | 1台 | MY-HK420330B/N AHTN
X | My40形2000連調 片反射笠付【LED･S】 |  |  | 12台 | MY-N420333/N AHZ
Y | My20形800固定 ﾄﾗﾌ非常灯【LED･S】 |  |  | 4台 | MY-LH208230B/N AHTN
※上記機器と同等以上の性能とすること。
※5年の保証を含むこと。。
※段階調光が出来る機器とすること。

## sheet1
機器表
記 号 | 品 名 | 仕 様 | 電源 | 数量 | 備 考
A | ｸﾗｽ100 30K 一般形MC DLφ150【LED･S】 |  |  | 587台 | EL-D04/3(102LM) AHN
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
B | ｸﾗｽ100 ｼｰﾘﾝｸﾞWP【LED･E】 |  |  | 41台 | EL-WC1001L/W AHN
5年保証 該当
C | LEDｸﾗｽ400調光 □350埋込ｶﾊﾞｰ付【LED･S】 |  |  | 4台 | EL-SK4012WW/3 AHTZ
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
D | LED12畳 ｼｰﾘﾝｸﾞ【LED･E】 |  |  | 101台 | EL-CP5011M 1HZ
E | ｸﾗｽ100 30K 人感DLφ150【LED･S】 |  |  | 132台 | EL-DS00/3(102LM) AHN
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
F | LED電球x1 ﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ Lﾅｼ【LED･E】 |  |  | 10台 | EL-PE2600C
Ｃ管理区分 該当
F | 一般電球形(E26口金)LED電球【LED電球形ﾗﾝﾌﾟ】 |  |  | 10本 | LDA7L-G/60/S-A
G | My600調光 埋込□450直付木枠【LED･S】 |  |  | 11台 | MY-SK460103WW/4 AHTX
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
H | LDL20x1 ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ【LED･S】 |  |  | 100台 | EL-LFV20051 1HN(13N4)
I | ｸﾗｽ100 30K 深枠MC DLφ150WP【LED･S】 |  |  | 11台 | EL-WD03/3(102LM) AHN
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
J | ｸﾗｽ100 30K MC DLφ150WP【LED･S】 |  |  | 44台 | EL-WD01/3(102LM) AHN
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
K | My40形2000固定 V形150幅【LED･S】 |  |  | 9台 | MY-V420332/N AHTN
5年保証 該当
L | My20形800固定 V形150幅【LED･S】 |  |  | 24台 | MY-V208230/N AHTN
5年保証 該当
M | LEDｸﾗｽ40 ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄWP【LED･E】 |  |  | 32台 | EL-S0503L 1LN
Ｃ管理区分 該当
N | LEDｸﾗｽ40 ﾌﾞﾗｹｯﾄWP【LED･E】 |  |  | 15台 | EL-V0301L 1LN
Ｃ管理区分 該当
O | LED電球x2 ﾌﾞﾗｹｯﾄ Lﾅｼ【LED･E】 |  |  | 100台 | EL-VE1713C
O | 小形電球形(E17口金)LED電球【LED電球形ﾗﾝﾌﾟ】 |  |  | 200本 | LDA8L-G-E17/60/S
P | LED電球x2 ﾌﾞﾗｹｯﾄ Lﾅｼ【LED･E】 |  |  | 56台 | EL-VE1713C
P | 小形電球形(E17口金)LED電球【LED電球形ﾗﾝﾌﾟ】 |  |  | 112本 | LDA7L-G-E17/60/S
Q | 直管形LEDﾗﾝﾌﾟ【LED･S】 |  |  | 162本 | LDL40S･WW/17/23･N4
Ｃ管理区分 該当
Q | LED電源ﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 162台 | EL-U4011C AHN
Ｃ管理区分 該当
Q | 1灯用ｿｹｯﾄﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 162台 | EL-US0011
Ｃ管理区分 該当
R | 直管形LEDﾗﾝﾌﾟ【LED･S】 |  |  | 2本 | LDL20S･WW/10/12･N4
Ｃ管理区分 該当
R | LED電源ﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 2台 | EL-U2001C AHJ
Ｃ管理区分 該当
R | 1灯用ｿｹｯﾄﾕﾆｯﾄ【LED･S】 |  |  | 2台 | EL-US0011
Ｃ管理区分 該当
S | My40形4000固定 V形230幅【LED･S】 |  |  | 26台 | MY-V440333/N AHTN
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
T | My40形5200固定 埋込150幅【LED･S】 |  |  | 6台 | MY-B450331/N AHTN
5年保証 該当
U | My40形5200固定 埋込150幅【LED･S】 |  |  | 56台 | MY-B450331/N AHTN
5年保証 該当
V | My40形5200固定 笠付WP SUS【LED･S】 |  |  | 13台 | MY-EH450530/N AHTN
5年保証 該当
W | My40形2000固定 笠付非常灯【LED･S】 |  |  | 1台 | MY-HK420330B/N AHTN
5年保証 該当
X | My40形2000連調 片反射笠付【LED･S】 |  |  | 12台 | MY-N420333/N AHZ
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当
Y | My20形800固定 ﾄﾗﾌ非常灯【LED･S】 |  |  | 4台 | MY-LH208230B/N AHTN
| Ｃ管理区分 該当 | 5年保証 該当